## AllPages
|  | FORMATO PARA REVISIÓN DE ALERTAS Y/O INFORMES DE SEGURIDAD PUBLICADOS POR EL INVIMA |  |  |  | CÓDIGO: FOR/3000.12.1/081-19
FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2019
ACTUALIZACIÓN: 18/05/2023
VERSIÓN: 002
FECHA DE REVISIÓN | NÚMERO DE ALERTA/INFORME | MEDICAMENTO/ DISPOSITIVO | NOVEDAD REPORTADA | APLICA EN LA INSTIUCIÓN | ACCIONES EJECUTADAS | RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
2025-08-19 | DI2508-00554 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: DISPOSITIVOS MEDICOS NO ACTIVOS Y NO IMPLANTABLES PARA NUTRICION ENTERAL - SONDAS Y... | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-19 | DI2508-00553 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR ALLURA XPER PHILIPS / SISTEMA DE RAYOS X CARDIOVASCULAR | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-19 | DI2508-00549 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: DISPOSABLE VACUUM BLOOD COLLECTION TUBES - TUBOS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE AL VACIO | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-19 | DI2508-00540 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: GP VOLUMETRIC PUMP/BOMBA VOLUMÉTRICA GP | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-19 | DR2508-00555 | DISPOSITIVO MÉDICO | Alerta sanitaria sobre: JERINGAS HIPODÉRMICAS CON Y SIN AGUJA | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-19 | DA2508-00538 | DISPOSITIVO MÉDICO | Alerta sanitaria sobre: ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-15 | DR2507-00530 | DISPOSITIVO MÉDICO | Alerta sanitaria sobre: CÁNULAS DE GUEDEL | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-15 | DR2507-00532 | DISPOSITIVO MÉDICO | Alerta sanitaria sobre: CATETERES PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y DIAGNOSTICO CATETERES BALT - DISPOSITIVOS PARA... | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-14 | DR2507-00529 | DISPOSITIVO MÉDICO | Alerta sanitaria sobre: LENTES DE CONTACTO ACUVUE OASYS 1 DAY CON HYDRALUXE | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-14 | DI2507-00533 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: VITROS XT 7600 INTEGRATED SYSTEM - SISTEMA INTEGRADO VITROS XT 7600 ACCESORIOS Y REPUESTOS | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-06 | RDI2507-00179 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: RANSEL (GLUTATHIONE PEROXIDASE) | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-01 | RDI2507-00184 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: ATELLICA CH DIAZO TOTAL BILIRUBIN (D_TBIL) | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-01 | RDA2507-00182 | DISPOSITIVO MÉDICO | Alerta sanitaria sobre: QUANTA FLASH® CENTROMERE CONTROLS | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-01 | RDI2507-00181 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: BD TRUCOUNT CONTROLS | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-01 | RDI2507-00178 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: VITEK 2 AST-GN93 | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
2025-08-01 | RDI2507-00175 | DISPOSITIVO MÉDICO | Informe de seguridad sobre: UIBC | NO | N/A | JUAN PABLO HURTADO ARCE
|  | FOR/3000.12.1/081-19 FORMATO PARA REVISIÓN DE ALERTAS Y/O INFORMES DE SEGURIDAD PUBLICADOS POR EL INVIMA |  |  |  |  | 1 Página